Musterformular

Ladekabel-Protokoll

Muster zur Prüfung von Mode-2- / Mode-3-Ladekabeln

| Prüfanlass | Prüfdatum | Prüfintervall | Nächste Prüfung |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |

1. Allgemeine Angaben

| Betreiber / Unternehmen | ________________ __________ | Standort / Adresse | ________________ __________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Bereich / Einsatzort | ________________ __________ | Kabel Nr. / Bezeichnung | ________________ __________ |
| Hersteller | ________________ __________ | Modell / Typ | ________________ __________ |
| Seriennummer | ________________ __________ | Inventarnummer | ________________ __________ |

2. Technische Daten des Ladekabels

| Kabeltyp | ☐ Mode 2 ☐ Mode 3 | Ladebetriebsart | ☐ AC ☐ AC/DC |
| --- | --- | --- | --- |
| Netzseite / Stecker | ☐ Schuko ☐ CEE blau ☐ CEE rot ☐ sonstiges: ______ | Fahrzeugseite | ☐ Typ 2 ☐ CCS ☐ sonstiges: ______ |
| Bemessungsspannung | ________________ __________ | Bemessungsstrom | ________________ __________ |
| Leitungslänge | ________________ __________ | Leiterquerschnitt | ________________ __________ |
| PP-/CP-System | ☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden | ICCB / Funktionsbox | ☐ ja ☐ nein |
| RCD / Schutzfunktion | ☐ 30 mA ☐ 6 mA DC ☐ sonstiges: ______ | Schutzart (IP) | ________________ __________ |

3. Prüfgrundlagen

Zugrunde gelegte Regelwerke / Vorgaben: ☐ BetrSichV   ☐ TRBS 1201   ☐ TRBS 1203   ☐ DGUV Vorschrift 3   ☐ DIN EN 50699   ☐ DIN EN 50678   ☐ DIN EN IEC 61851   ☐ DIN EN 62196   ☐ Herstellerangaben

4. Sichtprüfung

| Prüfpunkt | i. O. | n. i. O. | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Leitungsmantel / Isolation unbeschädigt | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Knickschutz / Zugentlastung i. O. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Stecker / Kupplung / Kontakte unbeschädigt | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Pins / Kontakte sauber, keine Korrosion | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Kennzeichnung / Typenschild lesbar | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| ICCB / Funktionsbox unbeschädigt | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Keine unzulässigen Reparaturen erkennbar | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Keine Quetschungen / Verfärbungen / Überhitzung | ☐ | ☐ | ________________________________ |

5. Messungen

| Messgröße | Soll / Grenzwert | Messwert | Ergebnis | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schutzleiterwiderstand | nach Leitungslänge / Kabeltyp | ________________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ________________________________ |
| Durchgängigkeit Leiter L / N / PE | funktionsgerecht | ________________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ________________________________ |
| Isolationswiderstand | ________________ | ________________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ________________________________ |
| PP-Widerstand / Codierung | nach Kabeltyp | ________________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ________________________________ |
| CP-Signal / Kommunikationsfunktion | funktionsgerecht | ________________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ________________________________ |
| Ableit- / Berührungsstrom | ________________ | ________________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ________________________________ |
| Mode 2: RCD-Auslösestrom | ________________ | ________________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ________________________________ |
| Mode 2: RCD-Auslösezeit | ________________ | ________________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ________________________________ |

6. Erproben / Funktionsprüfung

| Prüfpunkt | i. O. | n. i. O. | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Mode 2: Testtaste / RCD wirksam | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Ladestart / Ladestopp funktionsfähig | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Verriegelung / Entriegelung funktionsfähig | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Kommunikations- / Freigabesignal funktionsfähig | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Fehleranzeige / Meldeelemente funktionsfähig | ☐ | ☐ | ________________________________ |

7. Festgestellte Mängel / Maßnahmen

| Nr. | Mangel / Abweichung | Maßnahme / Frist |
| --- | --- | --- |
| 1 | ________________________________ ________________________________ ________________________________ | ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| 2 | ________________________________ ________________________________ ________________________________ | ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| 3 | ________________________________ ________________________________ ________________________________ | ________________________________ ________________________________ ________________________________ |

8. Gesamtbewertung

| Ergebnis | ☐ bestanden / i. O. ☐ mit Mängeln – eingeschränkt verwendbar ☐ nicht bestanden / außer Betrieb nehmen |
| --- | --- |

| Empfehlung | ________________________________ |
| --- | --- |
| Nächste Prüffrist | ________________________________ |

9. Prüferangaben / Unterschriften

| Prüfer / befähigte Person | ________________ __________ | Firma | ________________ __________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Messgerät / Typ | ________________ __________ | Kalibrierung bis | ________________ __________ |
| Ort / Datum | ________________ __________ | Unterschrift | ________________ __________ |

Hinweis: Musterformular – vor Einsatz im Unternehmen an internes Prüfkonzept, Herstellerangaben und konkrete Prüfvorgaben anpassen.