Ladesäulen-Protokoll

Muster zur Prüfung von AC-/DC-Ladesäulen / Ladepunktsystemen

| Prüfanlass ________________________________ | Prüfdatum ________________________________ | Prüfintervall ________________________________ | Nächste Prüfung ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

1. Allgemeine Angaben

| Betreiber / Unternehmen | ________________________________ | Standort / Adresse | ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Bereich / Parkplatz | ________________________________ | Ladesäule Nr. / Bezeichnung | ________________________________ |
| Hersteller | ________________________________ | Modell / Typ | ________________________________ |
| Seriennummer | ________________________________ | Inventarnummer | ________________________________ |

2. Technische Daten der Ladesäule

| Säulentyp | ☐ AC ☐ DC ☐ AC/DC | Anzahl Ladepunkte | ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Stecksystem(e) | ☐ Typ 2 ☐ CCS ☐ CHAdeMO | Ausgangsleistung | ________________________________ |
| Netzform | ☐ TN ☐ TT ☐ IT | Bemessungsspannung | ________________________________ |
| Bemessungsstrom | ________________________________ | Schutzart (IP) | ________________________________ |
| RCD / Schutzkonzept | ☐ Typ A ☐ Typ B ☐ RDC- DD ☐ IMD ☐ sonstiges: ____________ | Zuleitung abgesichert mit | ________________________________ |

3. Prüfgrundlagen

Zugrunde gelegte Regelwerke / Vorgaben: ☐ BetrSichV    ☐ TRBS 1201    ☐ TRBS 1203    ☐ DGUV Vorschrift 3    ☐ DIN VDE 0105-100    ☐ DIN VDE 0100-722    ☐ DIN EN IEC 61851    ☐ Herstellerangaben

4. Sichtprüfung

| Prüfpunkt | i. O. | n. i. O. | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Gehäuse / Säulenkörper unbeschädigt | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Kennzeichnungen / Typenschild lesbar | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Fundament / Befestigung / Standsicherheit i. O. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Anfahrschutz / Umgebung ordnungsgemäß | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Anschlussraum sauber, keine losen Teile | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Leitungsführung / Kabelmanagement i. O. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Steckdosen / Kupplungen / Verriegelung optisch i. O. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Display / Bedienelemente / Not-Aus i. O. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Anzeichen thermischer Überlastung / Verfärbungen | ☐ | ☐ | ________________________________ |

5. Messungen

| Messgröße | Soll / Grenzwert | Messwert | Ergebnis | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spannung L-N / L-L / DC | nach Netzsystem | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |
| Schutzleiterwiderstand | nach Leitungslänge / Anlagenteil | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |
| Isolationswiderstand | ______________ | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |
| Schleifenimpedanz / Netzimpedanz (AC) | ______________ | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |
| RCD-Auslösestrom / Fehlerstromschutz | ______________ | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |
| RCD-Auslösezeit / Abschaltzeit | ______________ | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |
| Kommunikations- / Freigabesignal | funktionsgerecht | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |

6. Erproben / Funktionsprüfung

| Prüfpunkt | i. O. | n. i. O. | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Freigabe / Authentifizierung funktionsfähig | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Ladestart / Ladestopp funktionsfähig | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Verriegelung / Entriegelung funktionsfähig | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Melde- / Anzeigeelemente funktionsfähig | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Not-Aus / Schutzabschaltung wirksam | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Optional: Lastmanagement / Backend / Kommunikationsschnittstelle geprüft | ☐ | ☐ | ________________________________ |

7. Festgestellte Mängel / Maßnahmen

| Nr. | Mangel / Abweichung | Maßnahme / Frist |
| --- | --- | --- |
| 1 | ______________________________________________________________ | ________________________________________________ |
| 2 | ______________________________________________________________ | ________________________________________________ |
| 3 | ______________________________________________________________ | ________________________________________________ |

8. Gesamtbewertung

| Ergebnis | ☐ bestanden / i. O. ☐ mit Mängeln – eingeschränkt verwendbar ☐ nicht bestanden / außer Betrieb nehmen |
| --- | --- |
| Empfehlung | ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ |
| Nächste Prüffrist | ______________________________________________________________ |

9. Prüferangaben / Unterschriften

| Prüfer / befähigte Person | ________________________________ | Firma | ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Messgerät / Typ | ________________________________ | Kalibrierung bis | ________________________________ |
| Ort / Datum | ________________________________ | Unterschrift | ________________________________ |

Hinweis: Musterformular – bei mehreren Ladepunkten Messwerte je Ladepunkt ergänzen und vor Einsatz im Unternehmen an internes Prüfkonzept, Herstellerangaben und konkrete Prüfgrundlagen anpassen.