Wallbox-Protokoll

Muster zur Prüfung von AC-Wallboxen / Ladepunkten

| Prüfanlass ________________________________ | Prüfdatum ________________________________ | Prüfintervall ________________________________ | Nächste Prüfung ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

1. Allgemeine Angaben

| Betreiber / Unternehmen | ________________________________ | Anlagenstandort | ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Gebäude / Bereich | ________________________________ | Raum / Stellplatz | ________________________________ |
| Hersteller | ________________________________ | Modell / Typ | ________________________________ |
| Seriennummer | ________________________________ | Inventarnummer | ________________________________ |

2. Technische Daten der Wallbox

| Netzform | ☐ TN ☐ TT ☐ IT | Bemessungsspannung | ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phasenanzahl | ☐ 1-phasig ☐ 3-phasig | Bemessungsstrom | ________________________________ |
| Nennleistung | ________________________________ | Schutzart (IP) | ________________________________ |
| RCD / Schutzkonzept | ☐ Typ A ☐ Typ B ☐ RDC-DD ☐ sonstiges: __________ | Zuleitung abgesichert mit | ________________________________ |
| Lastmanagement | ☐ ja ☐ nein | Kommunikation / Freigabe | ________________________________ |

3. Prüfgrundlagen

Zugrunde gelegte Regelwerke / Vorgaben: ☐ BetrSichV    ☐ TRBS 1201    ☐ TRBS 1203    ☐ DGUV Vorschrift 3    ☐ DIN VDE 0105-100    ☐ DIN VDE 0100-722    ☐ Herstellerangaben

4. Sichtprüfung

| Prüfpunkt | i. O. | n. i. O. | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Gehäuse / Abdeckung unbeschädigt | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Kennzeichnungen / Typenschild lesbar | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Befestigung / Montage ordnungsgemäß | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Anschlussraum sauber, keine losen Teile | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Leitungseinführung / Zugentlastung i. O. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Schutzleiteranschlüsse / Potentialausgleich vorhanden | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Steckvorrichtung / Buchse / Verriegelung optisch i. O. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Anzeichen thermischer Überlastung / Verfärbungen | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Umgebungsbedingungen passend (Feuchte, mechanische Beanspruchung, IP) | ☐ | ☐ | ________________________________ |

5. Messungen

| Messgröße | Soll / Grenzwert | Messwert | Ergebnis | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spannung L-N / L-L | nach Netzsystem | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |
| Schutzleiterwiderstand | nach Leitungslänge / Anlagenteil | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |
| Isolationswiderstand | ______________ | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |
| Schleifenimpedanz / Netzimpedanz | ______________ | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |
| RCD-Auslösestrom | ______________ | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |
| RCD-Auslösezeit | ______________ | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |
| CP-/PP-Signal / Kommunikation | funktionsgerecht | ______________ | ☐ i. O. ☐ n. i. O. | ____________________________ |

6. Erproben / Funktionsprüfung

| Prüfpunkt | i. O. | n. i. O. | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Freigabe des Ladevorgangs | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Ladestart / Ladestopp funktionsfähig | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Verriegelung / Entriegelung funktionsfähig | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Melde- / Anzeigeelemente funktionsfähig | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Abschaltung bei Fehler / Schutzfunktion wirksam | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| Optional: Lastmanagement / Kommunikationsschnittstellen geprüft | ☐ | ☐ | ________________________________ |

7. Festgestellte Mängel / Maßnahmen

| Nr. | Mangel / Abweichung | Maßnahme / Frist |
| --- | --- | --- |
| 1 | ______________________________________________________________ | ________________________________________________ |
| 2 | ______________________________________________________________ | ________________________________________________ |
| 3 | ______________________________________________________________ | ________________________________________________ |

8. Gesamtbewertung

| Ergebnis | ☐ bestanden / i. O. ☐ mit Mängeln – eingeschränkt verwendbar ☐ nicht bestanden / außer Betrieb nehmen |
| --- | --- |
| Empfehlung | ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ |
| Nächste Prüffrist | ______________________________________________________________ |

9. Prüferangaben / Unterschriften

| Prüfer / befähigte Person | ________________________________ | Firma | ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Messgerät / Typ | ________________________________ | Kalibrierung bis | ________________________________ |
| Ort / Datum | ________________________________ | Unterschrift | ________________________________ |

Hinweis: Musterformular – vor Einsatz im Unternehmen an internes Prüfkonzept, Herstellerangaben und konkrete Prüfgrundlagen anpassen.